	보도 참고자료		보도시점		자료배포일	매수
					2009.4.	7
	담당 부서	상하수도정책관실 수도정책과		이성한 과장 / 김태곤
				02-2110-6879 / kimtaegu@me.go.kr

'08년도 운영관리 우수 정수장 6개소 선정

◇ 151개 정수장 중 운영관리가 우수한 정수장이 68개소(45%), 양호가 70개소(46%)로서 대부분의 정수장 운영관리가 양호

◇ 인구기준 5개 그룹별 최우수 운영관리 정수장 6개소 선정, 지자체 운영 5개 정수장에 포상금 각 4천만원 지급

○ 서울 뚝도, 마산 칠서, 광양 마동, 영암 삼호, 성주 가천

□ 환경부는 수도사업자간 선의의 경쟁을 유도하여 국민들에게 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하고자 '08년도에는 151개소의 정수장을 평가하고 그 결과를 발표하였다.

○ 평가결과, 90점 이상의 우수정수장이 68개소(48%), 80~89점 미만인 양호정수장이 70개소(46%), 60~79점인 보통정수장이 6개소(10%)이고, 미흡정수장은 1곳(소독능 불만족) 등으로 나타났다.

※ 정수장 평가는 '01년부터 3년주기로 대상 정수장을 선정하여 평가

□ 최우수 정수장으로는 서울 뚝도(Ⅰ그룹 : 인구 100만 이상), 마산 칠서(Ⅱ그룹 : 30만 이상~100만 미만), 광양 마동(Ⅲ그룹 : 10만 이상~30만 미만), 영암 삼호(Ⅳ그룹 : 10만 미만~5만 이상), 성주 가천(Ⅴ그룹 : 5만 미만), 수공 충주(Ⅵ그룹 : 광역)정수장이 선정되었다.

※ 최우수 정수장별 선정 사유 : 붙임

□ 환경부는 그룹별 최우수정수장으로 평가받은 지방자치단체 운영 5개 정수장에 대하여는 4월 15일 시상식을 개최하여 각각 4천만원의 포상금과 함께 최우수정수장 인증패를 수여할 계획이고, 관련 유공자에 대하여도 환경부장관 표창을 할 계획이다.

□ 또한, 전체 151개 정수장 중에서 소독 능 불만족, 운전매뉴얼 미작성 등 다소 미흡한 평가를 받은 정수장 5개소에 대해서는 금년도 기술지원 대상에 포함시켜 기술지원을 실시할 계획이다.

□ 이번 평가는 유역(지방)환경청 주관 하에 민간전문가 등으로 평가단을 구성하여 지난해 5월부터 12월말까지 실시되었으며, 평가항목은 근무인력, 수질관리, 운영관리, 유지관리, 서비스 등 6개 분야 39개 항목이다.

○ 평가방법은 당해 시설관리자의 입회하에 정수장 운영 및 관리실태평가규정('08.6, 환경부)에 따라 39개 항목별로 A, B, C, D로 등급부여 및 점수화 하였다.

※ 수도사업자의 자발적 참여, 시설관리의 전문성 제고 등을 유도하기 위한 목적으로 추진하는 사업이기 때문에 최우수정수장에 한하여 정수장명을 공개한다는 점을 양해하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 우수정수장별 선정사유

2. 2008년도 정수장운영 및 관리실태 평가결과

우수 정수장별 선정 사유

□ 뚝도정수장(Ⅰ그룹)

○ 서울특별시 뚝도정수장(750,000㎥/일)은 상류원수수질 실시간 감시체계를 구축하여 수질사고 등 긴급 상황에 대해 효율적인 대처를 하고 있으며,

- 이․취미 제거를 위한 분말활성탄 최적 투입방안 연구와 현장 적용을 통한 최고 수준의 정수를 생산하고 있고, 배수지 수위조절을 통한 유수률 증대, 디스크 교체형 버터플라이밸브 개발로 예산을 절감한 사례가 높이 평가되었음.

□ 칠서정수장(Ⅱ그룹)

○ 마산시 칠서정수장(400,000㎥/일)은 낙동강 원수수질의 변동이 심함에도 안정적인 정수수질을 확보하기 위해 고도처리공정을 적정 운영하고 있고,

- 갈수기 취수위 저하에 대비 수위별 취수계획을 구체적으로 수립하여 상수원수를 항시 안정적으로 취수하고 있음.

□ 마동정수장(Ⅲ그룹)

○ 광양시 마동정수장(30,000㎥/일)은 정수수질을 실시간 인터넷에 공개하여 시민들이 수돗물을 안심하고 마실 수 있는 물로 인식을 전환하는데 기여하였고,

- 정수시설 개선을 위한 투자에 적극적이고, 특히 정수장 내에 소수력 및 태양광 발전설비를 도입할 계획에 있어 저탄소 녹색성장 정책도 적극 추진하고 있음.

□ 삼호정수장(Ⅳ그룹)

○ 영암군 삼호정수장(4,800㎥/일)은 소규모 정수장으로서 가압장 배수지 등 관리할 시설이 많아 운영관리에 많은 어려움이 있음에도

- 운영인력의 전문화 및 수도시설의 통합관리시스템을 도입하여 수질 및 수량의 실시간 모니터링을 실시하는 등 최고의 정수 품질을 유지하고 있음.

□ 가천정수장(Ⅴ그룹)

○ 성주군 가천정수장(1,000㎥/일)은 소규모 정수장임에도 시설의 자동화 및 운영인력의 전문성(정수시설운영관리사)을 확보하고 있고,

- 원수(지하수) 취수부터 소독단계까지 전 공정을 실시간 모니터링을 실시하는 등 정수수질관리에 만전을 기하고 있음.

□ 충주정수장(Ⅵ그룹)

○ 한국수자원공사 충주정수장(250,000㎥/일)은 약품주입공정의 자동화를 통해 응집, 침전, 여과 공정을 최적 운영하고 있으며,

- 공정별 IT 및 ET 최신기술을 도입하여 실시간 모니터링, 정보를 공개하고 있음.

최우수 정수장별 평가 점수표

그룹	수도 사업자	정수장	용 량 (톤/일)	총점	평가항목별 평가 점수
					근무 인력	수질 관리	운영 관리	유지 관리	위기대응	서비스	가점
Ⅰ	서울시	뚝 도	750,000	99.64	13.95	20.90	38.00	9.50	7.60	4.75	4.94
Ⅱ	마산시	칠 서	400,000	97.50	12.90	20.75	38.00	17.10	4.75	4.00	4.94
Ⅲ	광양시	마 동	30,000	97.39	11.85	20.75	38.00	9.50	7.60	4.75	4.94
Ⅳ	영암군	삼 호	4,800	97.99	13.65	19.85	37.70	9.50	7.60	4.75	4.94
Ⅴ	성주군	가 천	1,000	97.94	13.13	20.76	38.00	9.50	7.60	4.75	4.20
Ⅵ	수 공	충 주	250,000	99.64	13.95	20.90	38.00	9.50	7.60	4.75	4.94

2008년도 정수장 운영 및 관리실태 평가결과

□ 평가개요

○ 대 상 : 총 대상 527개소 중  151개 정수장

※ 평가주기 3년으로 전체의 1/3을 대상으로 함

○ 기 간 : '08. 5 ～ 12월

○ 주 관 : 유역․지방환경청(청별로 전문가 등으로 평가단 구성․운영)

○ 방 법 : 「정수장 운영 및 관리실태 평가규정」에 의한 절대평가

○ 분야 및 항목 : 총 6개 분야, 39개 항목

- 근무인력, 수질관리, 운영관리, 유지관리, 위기대응능력, 서비스 분야

□ 평가결과

○ 전체 151개소 중 “우수” 및 “양호” 등급의 정수장은 91%, 미흡 1개소

- 우수 68개소(45%, 90점이상), 양호 70개소(46%, 80～89점), 보통  6개소(4%, 60～79점), 미흡(1, 1%, 소독능불만족), 기타 6개소(4%, 가동중지)

※ 미흡 정수장은 1개소(포항시 제2수원지정수장 소독능 불만족)

○ 주요 지적사항

- 5천톤/일 이상 89개 정수장 중 62개소 정수시설운영관리사 부족

- 정수장 운영인력 및 교육실적 부족(73개소)

- 정수장별 위기대응 훈련 및 매뉴얼작성 부적합(52개소)

- 주기적 또는 급격한 원수수질의 변동에 따른 운전매뉴얼 미작성

□ 포상 및 표창 계획

○ 수도사업자의 재정규모(인구기준)와 종류(지방상수도, 광역상수도)에 따라 6개 그룹으로 나누어 포상 및 표창

구 분	계	Ⅰ그룹	Ⅱ그룹	Ⅲ그룹	Ⅳ그룹	Ⅴ그룹	Ⅵ그룹
사업자 규모 (인구기준)		100만이상	30-100만	10-30만	5-10만	5만 미만	광역(水公)
시 설 수	145	17	23	26	28	37	14

○ 평가결과 그룹별 최고득점 정수장을 최우수 정수장으로 선정(6개소)

- 水公이 운영하는 광역정수장과 지자체가 직접 운영하는 지방상수도로 구분하여 그룹 분류

- 재정여건 등이 상대적으로 취약한 시․군의 참여 동기를 부여하기 위하여 지방자치단체의 인구규모에 따라 구분하여 그룹 분류

- 유역(지방)청 평가결과의 적정성 검증을 위해 본부 주관 전문가합동으로 현지확인 후 평가점수를 조정․반영하여 최우수 정수장 확정

※ 본부주관 관계전문가합동 현지 확인실시('09.2월)

○ 포상 : 총 2억원

- 지방상수도 중에서 그룹별 최고득점 정수장에 대해 포상금 지급

․재정이 열악한 지방상수도 종사자의 사기진작을 위한 포상의 취지를 감안, 광역정수장(水公 운영)은 포상 제외(표창은 수여)

- 포상금은 그룹간 차등없이 동일하게 지급 : 각 4천만원

○ 표창(환경부장관)

- 기관표창(6개 기관) : 지자체(Ⅰ~Ⅴ그룹) 5, 水公(Ⅵ그룹) 1

- 개인표창(9명) : 정수장 6(지자체 5, 水公 1), 환경청 3(한강청, 낙동강, 전주)

□ 최우수 정수장 선정결과

○ 기관표창 및 포상 대상(6개소)

그룹별 (인구기준)	사업자	정수장명	시설용량 (㎥/일)	평가점수	포상금 (단위:천원)
Ⅰ 그룹 (100만 이상)	서울시	뚝 도	750,000	99.64	40,000
Ⅱ 그룹 (30만~100만)	마산시	칠 서	400,000	97.50	40,000
Ⅲ 그룹 (10만~30만)	광양시	마 동	30,000	97.39	40,000
Ⅳ 그룹 (5만~10만)	영암군	삼 호	4,800	97.99	40,000
Ⅴ 그룹 (5만 이하)	성주군	가 천	1,000	97.94	40,000
Ⅵ 그룹 (광역)	水 公	충 주	250,000	99.64	미 지 급

□ 향후 평가계획

○ 현행 정수장 단위의 운영 및 관리실태평가를 수도사업자 단위로 확대하여 평가하고

- 평가항목도 지방상수도 서비스 및 경영부분을 포함하여 정수장 전반(ISO TC/224 기반)에 대하여 평가할 계획임